太和县中医院床旁快速免疫分析仪

采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JQTH2020011

采   购   人：     太和县中医院          （盖单位章）

采购代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司（盖单位章）

2020 年 7 月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知及前附表	6

第三章 评审办法	21

第四章 合同书（格式）	27

第五章 技术规范	30

第六章  响应文件格式	41

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

太和县中医院床旁快速免疫分析仪采购项目的潜在供应商应在阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)网站获取采购文件，并于 2020年 8 月   日 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JQTH2020011

项目名称：太和县中医院床旁快速免疫分析仪采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2019年的发生费用约29.5万元

最高限价：29.5万元

采购需求：本次采购的主要内容是包括肌钙蛋白I (Troponin I)、肌钙蛋白T (Troponin T)、肌红蛋白（Myoglobin）、肌酸激酶同工酶(CKMB)、D二聚体(D-dimer)、B型氨基端利肭肽原(NT-proBNP)、降钙素原（PCT），详见采购需求。

合同履行期限：  合同生效之日起1年

本项目否接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不做资格要求，依法享有政府采购优惠政策（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2、本项目 不接受 联合体磋商；

3.3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.4、具有有效的营业执照；

3.5、生产厂家投标的需提供医疗器械生产许可证；代理商投标的需要提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证。

3.6、投标人应符合《安徽省公立医疗机构医用耗材采购“两票制”实施意见（试行）的通知》的要求。

- 三、获取采购文件

自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com/)免费下载采购文件。本项目采购公告同时在以下网址发布：

安徽省招标投标信息网

- 四、响应文件提交

1、截止时间： 2020年8月13日15点00分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

2、地点：太和县中医院急诊科三楼职教室(太和县团结西路59号）。

- 五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：太和县中医院

地    址：太和县团结西路59号

联系方式：15305580635

- 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：安徽金泉工程管理咨询有限公司

地　　址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座办2601室

联系方式：18955835533

- 3.项目联系方式

项目联系人：陈主任

电　　 话：15305580635

第二章 供应商须知及前附表

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 太和县中医院床旁快速免疫分析仪采购项目 |
| 2 | 项目编号 | JQTH2020011 |
| 3 | 采购人 | 采 购 人：太和县中医院 地 址：太和县团结西路59号 联 系 人：陈主任 电 话：15305580635 |
| 4 | 采购代理机构 | 代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司 地 址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座办2601室 联 系 人：韦孟海 电 话：18955835533 |
| 5 | 供货周期 | 合同生效之日起1年。 |
| 6 | 采购范围 | 竞争性磋商文件范围内所有内容采购及服务 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 最高报价上限 | 29.5万元。超过最高报价上限的，视为无效报价。 注：文件提供年使用人次为参考，结算时以实际发生的使用人次为准。 |
| 10 | 质量标准 | 符合采购需求。 |
| 11 | 供应商资格 要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 12 | 响应报价方式 | 一次性报价 |
| 13 | 响应文件份数 | - 响应文件的纸质版文件份数：正本1份；副本3份，密封提交。 |
| 14 | 密封要求和封套上写明 | 太和县中医院床旁快速免疫分析仪采购项目响应文件 在2020年8月13日15时00分之前不得开启 供应商名称： （盖响应单位公章） 供应商地址： |
| 15 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：2020年 8 月 13 日 15 时 00 分（北京时间）； 地点：太和县中医院急诊科三楼职教室(太和县团结西路59号）。 |
| 16 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2020年 8 月 13 日 15 时 00 分（北京时间） 磋商地点：太和县中医院急诊科三楼职教室(太和县团结西路59号） |
| 17 | 响应有效期 | 自响应截止之日起90日历天 |
| 18 | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
| 19 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘 |
| 20 | 响应预备会 | 不召开 |
| 21 | 对分包的要求 | 不允许 |
| 22 | 供应商的替代方案 | 不允许提交 |
| 23 | 供应商提出问题的递交方式、截止时间 | - 本项目受理异议（质疑）单位是： - 采 购 人：太和县中医院 - 地 址：太和县团结西路59号 - 联 系 人：陈主任 - 电 话：15305580635 - 代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司 - 地 址：太和县富民家园B11栋4楼办公大厅 - 联 系 人：韦孟海 - 电 话：18955835533 - 电子邮箱：ahjinquan@126.com - 本项目受理投诉的单位是：太和县中医院纪检组 - 地 址：太和县团结西路59号 - 格式要求：采用财政部于2018年2月1日发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉范本》，书面递交。 竞争性谈判文件的澄清、修改将在阜阳市公共资源交易网（http://jyzx.fy.gov.cn/fuyang/）发布。答复内容及澄清或修改内容为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。所有潜在供应商自行在网上查询查看，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。 |
| 24 | 磋商保证金 | - 磋商保证金的金额：5500元。 以上保证金须于竞谈截止时间前，以现金的形式用信封密封好在开标现场当面递交。 |
| 25 | 履约保证金 | 履约保证金缴纳形式和金额： 担保形式：■现金 □保函 担保金额：履约保证金为中标合同金额的5%。 履约保证金额：中标金额5%的履约保证金，项目验收合格无息退还，逾期不交的视为自动放弃，并没收投标保证金，重新选择中标单位。 成交通知书发出5日之内，中标人在签订合同之前将以上保证金现金转入采购人指定的账户，否则，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还。 |
| 26 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 27 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 28 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 29 | 供应商参加磋商会议的要求 | 供应商法定代表人或其授权代理人应携带： 法定代表人授权委托书及本人身份证原件签名报到参加磋商会。 |
| 30 | 招标代理 服务费 | 按招标代理服务费标准： 5500元。 以上费用投标人自行考虑。成交供应商在领取成交通知书前支付以上费用。 |
| 31 | 特别提示 | 废标条款： 1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通响应行为是指： （a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的； （b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； （c）不同供应商委托同一人响应； （d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （e）不同供应商的响应文件相互混装的； （f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的； （g）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳磋商保证金（如有）； （h）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的； 2）逾期送达的响应文件； 3）供应商未依时提交磋商保证金或金额不足的（如有）； 4）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但响应文件无有效的“授权委托书”原件的； 5）响应文件份数、装订、密封和标记不符合竞争性磋商文件要求的；响应文件未胶装的。 6）供应商在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准； 7）被阜阳市招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的； 8）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。 9） 响应文件中的报价表及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。 10）响应文件中响应报价、设计周期或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的磋商申请及声明样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 11）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 12）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件； 13）响应报价高于或等于最高响应上限的。 14）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。 15）法律、法规规定的其它情形。 |
| 32 | 其他要求 | - 依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）有关规定： - 本项目对中型企业产品（本企业制造的货物、承担的工程或者服务）的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》，并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 - 本项目将对排名第一的中标候选供应商提供的中小企业产品品名及生产厂家，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将取消中标资格并上报监管部门按有关规定处理 注：如本要求与竞谈文件其他条款不一致时，以本要求为准。 |
| 特别说明 |  | - 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，认真对待本单位的每一条承诺并负责： - 1、签订合同前，违反承诺的：取消中标资格，投标保证金不予退还，限制投标人承诺的区域投标资格。 - 2、签订合同后，供货前违反承诺的：视为乙方单方面违约，履约保证金不予退还，限制投标人承诺的区域投标资格。 - 3、签订合同后，供货后违反承诺的：视为乙方单方面违约，甲方拒绝支付任何货款，履约保证金不予退还，限制投标人承诺的区域投标资格。 |
| 管理费的提醒 |  | - 本项目纳入太和县中医院医用耗材智能精益化管理（SPD）及院内物流服务外包项目的管理范围，会产生1%至2%的管理费用。具体费用比例，招标待定。 - 该项费用不再单独列项，包含在投标报价中，投标人应充分考虑该项费用。 |

## 二、供应商须知

### 1．总  则

1.1项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目服务对象：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：财政资金。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：已落实。

1.3采购范围、最高响应上限、标段、设计周期和质量要求

1.3.1本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2最高响应上限：见供应商须知前附表说明。

1.3.3 本采购项目的标段划分：见供应商须知前附表。

1.3.4 本采购项目的设计周期：见供应商须知前附表。

1.3.5 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 本项目资格、能力及信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

(1)法定代表人为同一人。

(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的。

(3)为本项目为本项目的代建人。

(4)为本项目提供采购代理服务的。

(5)与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的。

(6)与本项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的。

(7)与本项目的代建人或采购代理机构相互任职或工作的。

(8)被责令停业的。

(9)被暂停或取消响应资格的。

(10)财产被接管或冻结的。

(11)在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

供应商是否愿意参与本次响应活动完全是自主决定的，应自行承担与参加本次响应活动有关的一切费用。不论响应的结果如何，在任何情况下，采购人均无义务和责任承担这些费用。

代理服务费：详见供应商须知前附表。

代理服务费由成交人支付，含在响应报价的单价和合价中，供应商自行考虑，不得单列。成交人领取成交通知书之前支付。

供应商应承担下述费用：供应商准备和参加响应活动发生的一切费用。

1.6保密

参与采购响应活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

采购响应文件使用的语言文字均须为中文，专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。但供应商有必要自行踏勘现场，以便于更好的熟悉采购内容，更好的结合现场实际情况编制响应文件。

1.10响应预备会

本项目不组织召开响应预备会。

1.11分包

本项目不允许分包。

1．12供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容，明确其所称全部事项、格式、条款和规范等各项具体要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或没有对响应文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

### 竞争性磋商文件

### 2.1竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件包括：

(1）竞争性磋商公告

(2）供应商须知及前附表

(3）评审办法

(4）合同书

(5）技术规范

（6）响应文件格式

根据本章第2.2 条和第2.3条对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，及时提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以电子邮件形式，要求对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清在响应截止时间5天前，以网上公布方式发布给所有潜在的供应商。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足5天，可能影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.2.3所有领取竞争性磋商文件的供应商有义务在网上阜阳市公共资源交易网（http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/）自行查询资料，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。

2.3竞争性磋商文件的修改

2.3.1在响应截止时间5天前，采购人发布修改竞争性磋商文件的内容。修改竞争性磋商文件的时间距响应截止时间不足5天且影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.3.2以网上形式发布修改内容的，所有购买竞争性磋商文件的供应商有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3.3当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

### 响应文件

### 3.1响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

见响应文件格式

3.2响应报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商文件的格式要求填写相应表格。

3.2.2供应商应在响应文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

3.2.3报价内容包括完成本项目竞争性磋商文件需求的费用。

3.2.4供应商在响应截止时间前修改报价一览表中的响应总报价，应同时修改报价清单中相应报价。

3.2.5除非竞争性磋商文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应无效。

3.2.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠可直接计算并体现在各项响应报价的单价中。

3.2.7除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，将以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。（如有）

3.4资格审查

该项目采用资格后审，供应商须提供以下证件复印件加盖供应商公章：

- 营业执照或事业法人证书；

- 供应商须知前附表要求的相关资质证书；

注：以上条款中任何一条不具备，其响应文件按无效响应文件处理。以上资格评审项目的证明材料均须将复印件加盖供应商公章装订在响应文件中。

3.5备选响应方案

本项目不接受备选响应方案。

3.6响应文件的编制和标记

3.6.1 响应文件必须按上述序号或顺序编制，并按规定格式填写响应文件资料清单。响应文件一律胶装，否则作无效标处理。

3.6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

3.6.3 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

3.6.4除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供采购响应文件货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3.6.5 响应文件必须对竞争性磋商文件有关设计周期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围、人员配备等实质性内容作出响应。

3.6.6 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按竞争性磋商文件规定的格式由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件不得进行涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，响应文件不予评审。

3.6.7响应文件分，正本壹份、副本叁份。

3.6.8响应文件的正本与副本应分别装订成册。

### 4．响应文件密封、递交

4.1 响应文件的密封

4.1.1响应文件均需胶装，供应商应将响应文件正本、所有副本用封套密封,封面表明正本或副本；（拒收散件和活页装订的响应文件）

4.1.2封套封面均应：

⑴写明项目名称、项目编号、供应商名称、供应商地址并密封加盖公章。

⑵按供应商须知前附表注明的时间、地址递送至磋商地点。

4.1.3响应文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应按竞争性磋商文件拟定的格式填写有关内容；正副本不一致时，以正本为准。

4.1.4未按本章4.1.1、4.1.2、4.1.3条要求密封和加写标记的响应文件，将不予接收。

4.2响应文件的递交

4.2.1 响应截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商递交响应文件后应由法定代表人或其授权委托代理人在响应文件递交表确认书上签字确认。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止日期前，并以书面形式通知采购人或其委托的代理机构。在响应截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

4.3.2 供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层封套上标明“修改”或“撤回”字样。

4.3.3在响应截止日期与竞争性磋商文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件，否则其磋商保证金将被没收（如有）。

### 5．磋商会

5.1磋商时间和地点

将在供应商须知前附表规定的时间和地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或授权委托人准时参加磋商会。

5.2磋商程序

5.2.1主持人按下列程序召开磋商会：

(l）采购人及监督人员到场情况。

(2）宣布磋商纪律。

（3）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称。

（4）由供应商代表检查各自响应文件的密封情况。

(5）宣布竞争性磋商顺序

(6）磋商会议结束,进入磋商阶段；

(7）本次磋商程序为一轮磋商。

### 6．磋商

6.1磋商小组

6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数3人及以上单数。磋商小组成员的名单在成交结果确定前应当保密。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任磋商小组成员：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属。

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的。

(4）曾因在采购响应文件、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

磋商小组成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

磋商按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

### 7．合同授予

7.1合同授予标准

7.1.1如无特殊原因和情况，磋商小组将对实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商按照竞争性磋商文件规定的办法确定成交候选人的先后顺序。买方将把合同授予实质上响应竞争性磋商文件要求的、报价合理的成交推荐单位。

7.1.2评审结果公告

磋商小组的评审结果公告将在阜阳市公共资源交易中心网上公告。

7.1.3评审结束后根据需要，有可能对成交候选人进行实地考察。在考察过程中，发现有弄虚作假、业绩不实、挂靠、违法转包等行为的，取消其成交候选人资格，没收其磋商保证金（如有）。

7.2成交通知书

7.2.1在响应有效期满之前将以书面形式通知成交人，其响应已被接受。

7.2.2采购人将不对成交和未成交的原因作任何解释。

7.3签订合同

7.3.1成交人应在成交通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见成交通知书）与采购人签订合同。竞争性磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还（如有）；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。卖方必须在接到买方的变更要求后及时根据本条款提出的调整内容做出同意与否的答复。

7.4履约保证金：见供应商须知前附表。

### 8．重新采购

8.1重新采购

有下列情形之一的，将对该项目重新采购：

(1)响应截止时，供应商不足法定家数的。

(2)经磋商小组评审后有效供应商不足法定家数的。

9．纪律和监督

9．1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得与磋商小组成员串通谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。参加磋商会人员：本项目的授权委托人或法定代表人，以上人员须按时到场参加磋商会，否则响应文件不予评审。

9.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得与采购人或者供应商串通，滥用职权影响对响应文件的客观公正评审，磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

9.4对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5异议、投诉

详见供应商须知前附表

投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招标投标监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。

①一年内三次以上投诉均查无实据的；

②捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

③其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

11．解释权

11.1本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

11.2未尽事宜，按有关法律法规的规定执行。

# 第三章 评审办法

| 项目评审表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、初审指标 |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  |
| 1 | 营业执照 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书）复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书）一致 |
| 3 | 供应商资格 | 符合竞争性磋商公告的要求 |
| 4 | 供货周期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 5 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 6 | 信用中国官网查询 | 评标时，信用中国官网查询结果为准。 |
| 7 | 签字盖章 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 8 | 磋商保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 9 | 政府采购法第二十二条 | 以投标文件中的“磋商申请及申明”为评审依据 |
| 10 | 符合“两票制”的要求 | 以投标文件中的承诺为评审依据 |
| 磋商小组对磋商响应文件及供应商进行初审指标评审（初步评审），有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 |  |  |
| 注：以上所涉及的证件复印件加盖公章放入响应文件内。 |  |  |

- 详细评审评定表

| 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （35分） |  | 35 | 投标文件通过初步评审且投标报价最低的为评标基准价（评标委员会认为低于成本价的除外），其投标报价得35分，其他投标人的投标报价得分按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35分， 得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 技术分 （50分） | 业绩 | 35 | 投标人具有自2017年1月1日（以合同签订日期为准）至今完成三级乙等及以上床旁快速免疫分析仪试剂业绩： 注：1）三级乙等及以上医院，投标文件中附医院官网截图； 2）床旁快速免疫分析仪试剂业绩要求与本次所投产品相同或相关的业绩，否则视为不满足得分条件。 3）要求所投业绩有网可查，投标文件中同时附中标通知书、中标结果（或成交结果）公示网站截图、合同协议书。 评标委员会对所有通过初步评审的投标人进行评审，符合要求的业绩数量排名：第1名的得35分、第二名得30分、第三名得25分、第四名得20分；其余不得分。 |
|  | 服务方案 | 15 | 根据服务管理制度健全、保障措施完善、维保方式科学、维保内容全面、事故应急处理、在销售区域有无售后服务机构，进行横向比较赋分，15分≥优＞10分，10分≥良＞5分，5分≥差＞0分。 （格式自拟） |
| 售后服务 |  | 15 | - 承诺急救产品 1小时响应，得2分； - 承诺急救产品4小时送达，得2分； - 承诺一般产品24小时内送达；得1分； - 承诺对现有设备进行免费维修保养的，得5分； 5、承诺在供货过程可以提供备用机的，得5分； |

备注：评标办法中涉及的所有证书等证明资料其复印件均需加盖公章胶装在响应文件中。

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，由磋商小组推荐1-3个成交候选人，得分相同的，按最终响应报价由低到高顺序排列，得分且最终响应报价都相同的，在采购人及监督单位的监督下在开标现场由报价相同的供应商现场抽签确定排序。

1.磋商小组依据本章磋商标准规定对磋商响应文件进行评审。

2. 磋商原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 磋商小组组成及职责

3.1磋商小组

磋商小组由采购人依法组建。所有磋商小组成员推举产生磋商小组组长。

3.2 磋商小组的职责

磋商小组应当根据磋商办法，对磋商响应文件进行评审和比较，向采购人推荐1-3成交候选人或根据采购人的授权直接确定成交供应商。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对各自评审结果负责，并在磋商报告上签字确认。对磋商结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意磋商结论。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

4. 磋商程序

磋商准备、初步评审（初审指标评审）、详细评审。

4.1磋商准备

磋商小组熟悉磋商工作情况：

(1)听取采购人或者其委托的采购代理机构对竞争性磋商项目情况的介绍。

(2)阅读、研究竞争性磋商文件和相关磋商资料，获取磋商所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：竞争性磋商的目标、竞争性磋商项目的范围和性质、竞争性磋商文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3)熟悉竞争性磋商文件规定的磋商标准和磋商方法及在磋商过程中需要考虑的相关因素。

(4)核对磋商工作用表。

4.2初步评审

符合性评审和资格评审。磋商小组依据上述标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未通过，不得进入磋商程序，磋商响应文件作无效标处理。

4.3磋商

4.3.1由本项目磋商小组分别与各供应商进行磋商。在正式磋商前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商。

4.3.2在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

4.3.4所有供应商在磋商时做出的所有书面承诺须由供应商法人授权代表签字。

4.4 推荐成交候选人：

4.4.1经初步评审、详细评审后，按综合得分由高到低的次序推荐1～3名成交候选人。

4.4.1成交候选人在公示期间接受社会监督，一经发现涉嫌伪造现象，将取消其成交资格，磋商保证金将予以没收（如有）。为便于对弄虚作假行为查实，更好的对成交人进行监督管理。

5.3 磋商响应文件的澄清和补正

5.3.1在磋商过程中，磋商小组应以书面形式要求供应商对所提交的磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2 澄清、说明和补正不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

5.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

5.4 磋商结果

5.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照评审结果推荐 1-3名成交候选人，并标明排列顺序。

5.4.2 磋商小组完成磋商后，应当向采购人提交书面磋商报告。

5.4.3依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商,依次类推;或重新招标。

6、供应商有以下情形之一的，初步评审后其响应作废标处理：

1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通响应行为是指：

（a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的；

（b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；

（c）不同供应商委托同一人响应；

（d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（e）不同供应商的响应文件相互混装的；

（f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的；

（g）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳磋商保证金（如有）；

（h）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的；

2）逾期送达的响应文件；

3）供应商未依时提交磋商保证金或金额不足的（如有）；

4）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签 字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但响应文件无有效的“授权委托书”原件的；

5）响应文件份数、装订、密封和标记不符合竞争性磋商文件要求的；响应文件未胶装的。

6）供应商在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

7）被太和县招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的；

8）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

9） 响应文件中的报价单及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。

10）响应文件中响应报价、设计周期或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的磋商申请及声明样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

11）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

12） 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件；。

13）响应报价高于或等于最高响应上限的。

14）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。

15）法律、法规规定的其它情形。

7、响应文件的澄清和补正

7.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

7.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

7.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

8. 适用范围 ：适用于本项目。

# 第四章 合同书（参考格式）

政府采购合同参考范本

（货物类）

- 第一部分 合同书

项目名称：太和县中医院床旁快速免疫分析仪采购项目

项目编号：

甲方（采购人）： 太和县中医院

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期： 	年 	月 	日

某采购单位（以下简称：甲方）通过某代理机构组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评  定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致， 约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

  - 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

    - 本合同及其补充合同、变更协议；

    - 中标通知书；

    - 投标文件（含澄清或者说明文件）；

    - 招标文件（含澄清或者修改文件）；

    - 其他相关采购文件。

  - 货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |  |

  - 价款

本合同总价为：￥ 	元（大写：人民币 	元）。分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| „„ |  |  |
| 总价 |  |  |

  - 付款方式和发票开具方式

    - 付款方式： 耗材配送回款周期为 90 天；

    - 发票开具方式：符合《安徽省公立医疗机构医用耗材采购“两票制”实施意见（试行）的通知》的要求。

  - 货物交付期限、地点和方式

    - 交付期限： 签订合同后   日历天内开始供货	；

    - 交付地点： 太和县中医院	；

    - 交付方式： 	。

  - 违约责任

    - 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的   %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

    - 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  % 计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

    - 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催 告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同 目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其 他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为） 或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签 订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

    - 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

    - 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务， 对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

    - 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

  - 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2	种方式解决：

    - 将争议提交 阜阳市	仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

    - 向 太和县	人民法院起诉。

  - 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲	方： 	（单位盖章）		乙方： 	（单位盖章）

法定代表人	法定代表人

或授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：

时间： 	年 	月 	日	时间： 	年 	月 	日

- 第二部分 合同一般条款

  - 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

    - “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议， 并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

    - “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

    - “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

    - “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

    - “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的， 联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

    - “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

  - 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

  - 知识产权

    - 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

    - 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条 款。

  - 包装和装运

    - 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通 用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

    - 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

  - 履约检查和问题反馈

    - 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

    - 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

  - 结算方式和付款条件详见合同专用条款。

  - 技术资料和保密义务

    - 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

    - 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

    - 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

  - 质量保证

    - 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

    - 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

  - 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

  - 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后， 认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

  - 合同变更

    - 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

    - 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

  - 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

  - 不可抗力

    - 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

    - 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

    - 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约 定时间内以书面形式变更合同；

    - 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时 间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出  具的证明文件送达对方当事人。

  - 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

  - 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

  - 合同中止、终止

    - 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

    - 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

  - 检验和验收

    - 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用  条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

    - 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

    - 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专  用条款。

  - 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

  - 合同使用的文字和适用的法律

    - 合同使用汉语书就、变更和解释；

    - 合同适用中华人民共和国法律。

  - 履约保证金

    - 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式， 提交不超过合同价 10%的履约保证金；

    - 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予 退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

    - 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

  - 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致， 应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# 第五章 技术规范

床旁POCT在满足医院科室快速检测的同时，需要满足国家心衰中心、国家胸痛中心对于POCT准确性、及时性及数据上报的要求，数据及系统配置须与院内HIS系统对接,且中标公司免费提供备用机。该产品市场占有率列出购买贵公司该产品的主要用户；并请提供上述范围内三所三级医院购买该产品的购货合同(复印件)及设备配置清单(复印件)；

招标耗材包括肌钙蛋白I (Troponin I)、肌钙蛋白T (Troponin T)、肌红蛋白（Myoglobin）、肌酸激酶同工酶(CKMB)、D二聚体(D-dimer)、B型氨基端利肭肽原(NT-proBNP)、降钙素原（PCT）。

| 1. 测量项目及参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 | 可报告范围 | 年使用人次 |
| 肌钙蛋白I (Troponin I) | 0.010–25 μg/L | 2200 |
| 肌钙蛋白T (Troponin T) | 0.01–25 μg/L | 2200 |
| 肌酸激酶同工酶(CKMB) | 2–500 μg/L | 2200 |
| 肌红蛋白(Myoglobin) | 20–900 μg/L | 2200 |
| D二聚体(D-dimer) | 80–100,000 μg/L | 2200 |
| B型氨基端利肭肽原(NT-proBNP) | 70–35,000 ng/L | 2200 |
| 降钙素原（PCT） | 0.072-100 ng/mL | 2200 |
| 2.测量项目要求 | 一个标本可根据临床需求自定义灵活组合检测参数 |  |
| 3．检测时间 | 单参数从拿到标本到出报告结果不超过15分钟 |  |
| 4.检测原理 | 时间分辨荧光免疫法 |  |
| 5. 进样方式 | 采血管自动、封闭式进样，自动检测，. 样本进行检测时，能同时接受其它样本的进样,可同时检测大于8或6通道，可打印报告. |
| 6.数据及系统配置 | 可与院内HIS系统对接 |  |
| 7.保证结果的精准 | 提供肌钙蛋白I的比对数据 |  |

# 第六章  响应文件格式

正本/副本

太和县中医院床旁快速免疫分析仪采购项目

响 应 文 件

（项目编号：    ）

项目名称：

供应商名称：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

1.磋商申请及声明

致      （采购人）      ：

我方收到贵方关于“                 ”（项目编号：         ）的竞争性磋商文件，完全理解竞争性磋商文件的所有内容。决定响应本项目，据此我方承诺如下：

- 一、我方的响应文件在响应截止日后90日历天内保持有效。

- 二、我方在参与响应前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

- 三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。

- 四、我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

- 五、我方同意如在本项目磋商会后、响应有效期之内撤回响应，或成交后未在规定期限内签订合同并送太和县公共资源交易中心备案的，贵方将不退还磋商保证金（如有）。

- 六、我方如果成交，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款并按照《竞争性磋商文件》的要求向采购代理公司足额交纳代理服务费。

- 七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 八、我方声明：完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，完全同意合同条款的各项内容。

- 九、与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

2.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系                          （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                （姓名）在为我公司的代理人，以本公司的名义参加     （项目名称、项目编号）       的响应活动。代理人参加磋商、询标、最终报价过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：身份证

供应商（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

授权委托代理人签字：

年    月    日

说明：法定代表人亲自办理响应事宜的，无需提交本证明书。

- 3.投标保证金

保证金有关证明材料

1、供应商基本账户开户许可证的复印件（如有）：

2、保证金转账或电汇凭证的复印件：

4.报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 供货周期 | 合同生效之日起1年。 |  |  |
| 备 注 | 文件提供年使用人次为参考，结算时以实际发生的使用人次为准 |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                       日期：

4.1分项报价表

| 测量参数 | 可报告范围 | 年使用人次 | 单价 （元/人次） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肌钙蛋白I (Troponin I) | 0.010–25 μg/L | 2200 |  |  |
| 肌钙蛋白T (Troponin T) | 0.01–25 μg/L |  |  |  |
| 肌酸激酶同工酶(CKMB) | 2–500 μg/L |  |  |  |
| 肌红蛋白(Myoglobin) | 20–900 μg/L |  |  |  |
| D二聚体(D-dimer) | 80–100,000 μg/L |  |  |  |
| B型氨基端利肭肽原(NT-proBNP) | 70–35,000 ng/L |  |  |  |
| 降钙素原（PCT） | 0.072-100 ng/mL |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：文件提供年使用人次为参考，结算时以实际发生的使用人次为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 5.技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参 数及要求 | 所投产品的品牌、型 号及技术参数 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| „ |  |  |  |  |

注意：

1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人填写”栏中。

2、投标人必须根据自己所投产品与“招标文件要求”的差异情况，实事求

是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

3、不填写，视为完全满足。

- 6、资格审查表

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级工程师（高级经济师） |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

7.响应承诺书

致（采购人名称）：

本单位已详细阅读贵单位 　                     项目竞争性磋商文件，现就参加本项目响应有关事项郑重承诺如下：

1. 本次响应提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符且无低于成本的恶意报价行为，同意取消响应和成交候选人资格。

2．本次响应绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消响应和成交候选人资格并承担相应的法律责任。本次采购若出现投诉，本项目拟派项目负责人将积极配合调查，否则承担相应法律责任。

3. 本次响应严格遵守交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护太和县公共资源招标投标市场秩序。我方派出人员若出现胡搅蛮缠、辱骂、恐吓、污告有太和县公共资源招标投标市场工作人员，或不听太和县公共资源招标投标市场工作人员劝阻影响市场正常工作秩序的行为,愿承担相关法律责任。

4．本次采购如我单位为成交候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃成交候选人资格，否则承担相应法律责任。

5. 我单位成交后，严格按照竞争性磋商文件和响应文件的约定进行签订合同，否则承担相应的责任。

6. 如有行贿、受贿等违法、犯罪问题，若经查证属实，同意取消成交候选人资格。

7. 我单位已全面认真审阅了该项目全部竞争性磋商文件及其相关附件，认为该竞争性磋商文件中没有存在歧义、重大缺陷及违反国家有关规定的条款，对本次采购活动文件内容无任何异议，完全接受竞争性磋商文件的全部内容，自愿参加本项目响应活动。开标后对竞争性磋商文件内容提出任何异议，监督管理部门不予受理，否则将承担相应法律责任，且三年不参予太和县政府采购招投标活动。

8.我单位成交后，严格按照竞争性磋商文件、响应文件及采购人的要求完成本项目建设内容及后期相关服务工作，否则将视为放弃成交资格。

出现上述情形之一的，我方愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任，同意磋商保证金（如有）不予退还和一定期限内不参与太和县政府采购招投标活动。

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

联 系  人 ：

电     话 ：

年    月    日

- 供应商认为有必要说明的其他资料

1）承诺书

承诺书（参考）

太和县中医院：

我单位认真阅读了你单位的竞争性磋商文件，经过慎重考虑后，做出以下承诺（包括但不限于）：

1、我单位完全符合《安徽省公立医疗机构医用耗材采购“两票制”实施意见（试行）的通知》的要求；

2、急救产品    小时响应；

3、急救产品    小时送达；

4、一般产品    小时内送达；

5、       （填写“符合”或者“不符合”）《安徽省公立医疗机构医用耗材采购“两票制”实施意见（试行）的通知》的要求；

6、对现有设备进行    （填写“免费”或者“不免费”）维修保养的；

7、在供货过程     （填写“可以”或者“不可以”）提供备用机的；

8、…………

以上承诺不能兑现，我单位愿意无条件承担下述条件和其他法律责任：

1、签订合同前，违反承诺的：取消中标资格，投标保证金不予退还，限制投标人承诺的区域投标资格。

2、签订合同后，供货前违反承诺的：视为乙方单方面违约，履约保证金不予退还，限制投标人承诺的区域投标资格。

3、签订合同后，供货后违反承诺的：视为乙方单方面违约，甲方拒绝支付任何货款，履约保证金不予退还，限制投标人承诺的区域投标资格。

承诺人:                  (盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：2020年   月   日

2）信用中国官网截图

3）中小企业相关声明（如有）

4）服务方案和承诺（格式自拟）

5）其他资料