# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JQTH2020011

原公告的采购项目名称：太和县中医院床旁快速免疫分析仪采购项目

首次公告日期：2020年7月29日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

一、原文件**第五章技术规范修改为**：床旁POCT在满足医院科室快速检测的同时，需要满足国家心衰中心、国家胸痛中心对于POCT准确性、及时性及数据上报的要求，数据及系统配置须与院内HIS系统对接,且中标公司免费提供备用机。该产品市场占有率列出购买贵公司该产品的主要用户；并请提供上述范围内三所三级医院购买该产品的购货合同(复印件)及设备配置清单(复印件)；

招标耗材包括肌钙蛋白I (Troponin I)、肌钙蛋白T (Troponin T)、肌红蛋白（Myoglobin）、肌酸激酶同工酶(CKMB)、D二聚体(D-dimer)、N端-B型肭尿肽前体(NT-proBNP)、降钙素原（PCT）、B型肭尿肽（BNP）。

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 测量项目及参数要求 |  |
| **测量参数** | **可报告范围** | **年使用人次** |
| 肌钙蛋白I (Troponin I) | 0.010–25 μg/L | 2200 |
| 肌钙蛋白T (Troponin T) | 0.01–25 μg/L | 2200 |
| 肌酸激酶同工酶(CKMB) | 2–500 μg/L | 2200 |
| 肌红蛋白(Myoglobin) | 20–900 μg/L | 2200 |
| D二聚体(D-dimer) | 80–100,000 μg/L | 2200 |
| N端-B型肭尿肽前体(NT-proBNP) | 70–35,000 ng/L | 2200 |
| 降钙素原（PCT） | 0.072-100 ng/mL  | 2200 |
| B型肭尿肽（BNP） | 0-100pg/mL | 2200 |
| 2.测量项目要求 | 一个标本可根据临床需求自定义灵活组合检测参数 |
| 3．检测时间 | 单参数从拿到标本到出报告结果不超过15分钟 |
| 4.检测原理 | 时间分辨荧光免疫法 |
| 5. 进样方式 |

|  |
| --- |
| 采血管自动、封闭式进样，自动检测， |
| 样本进行检测时，能同时接受其它样本的进样,可同时检测大于8或6通道，可打印报告 |

 |
| 6.数据及系统配置 | 可与院内HIS系统对接 |
| 7.保证结果的精准 | 提供肌钙蛋白I的比对数据 |

二、原文件第六章响应文件格式4.1分项报价表**修改为**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **测量参数** | **可报告范围** | **年使用人次** | **单价****（元/人次）** | **合计（元）** |
| 肌钙蛋白I (Troponin I) | 0.010–25 μg/L | 2200 |  |  |
| 肌钙蛋白T (Troponin T) | 0.01–25 μg/L | 2200 |  |  |
| 肌酸激酶同工酶(CKMB) | 2–500 μg/L | 2200 |  |  |
| 肌红蛋白(Myoglobin) | 20–900 μg/L | 2200 |  |  |
| D二聚体(D-dimer) | 80–100,000 μg/L | 2200 |  |  |
| N端-B型肭尿肽前体(NT-proBNP) | 70–35,000 ng/L | 2200 |  |  |
| 降钙素原（PCT） | 0.072-100 ng/mL  | 2200 |  |  |
| B型肭尿肽（BNP） | 0-100pg/mL  | 2200 |  |  |
| **合计（元）** |  |

**注：文件提供年使用人次为参考，结算时以实际发生的使用人次为准。**

 供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 日期：

更正日期：2020年8月6日

## 三、其他补充事宜

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：太和县中医院

地 址：太和县团结西路59号

联系方式：15305580635

## 2.采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽金泉工程管理咨询有限公司

地 址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座办2601室

联系方式：18955835533

## 3.项目联系方式

项目联系人：陈主任

电　　 话：15305580635