太和县中医院13C呼气分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪等设备采购及安装项目

竞争性谈判文件

采 购 人：太 和 县 中 医 院

代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司

时  间：2020年12月

目    录

第一章  竞争性谈判公告……………………………………………2

第二章  供应商须知…………………………………………………4

第三章  评审办法……………………………………………………19

第四章  采购需求……………………………………………………24

第五章  合同格式……………………………………………………28

第六章  响应文件格式………………………………………………30

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况： 太和县中医院13C呼气分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪等设备采购及安装项目的潜在供应商应在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com)网站获取采购文件，并于 2020年12月18日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：太和县中医院13C呼气分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪等设备采购及安装项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1套13C呼气分析仪，预算1万元； 1套幽门螺旋杆菌检测仪，预算1万元；1套舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪采购及安装，预算34万元；合计36万元。

最高限价：

第一标包：13C呼气分析仪（含人单次耗材费用），最高限价1万元；幽门螺旋杆菌检测仪（含人单次耗材费用），最高限价1万元；合计最高限价2万元，单项或合计超过则全部报价视为无效报价。

第二标包：舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪，最高限价34万元；超过则视为无效报价。

采购需求：

第一标包：1套13C呼气分析仪、1套幽门螺旋杆菌检测仪采购及安装；具体详见采购需求。

第二标包：1套舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪采购及安装；具体详见采购需求。

合同履行期限：每个标包均为10日历天。

质 保 期：整机质保2年（含全部零部件）。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不做资格要求

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2投标供应商如为制造商，则应具有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标供应商如为经销商，则应具有相应资格的医疗器械经营或备案许可证（有效期内）；

3.3 产品资质

第1标包：投标供应商所投产品应当具有医疗器械注册证或备案凭证（有效期内）；   第2标包：投标供应商所投产品应当具有独立单元或整机具备有效医疗器械注册证

或备案凭证（有效期内）。

3.4 供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

## 三、获取采购文件

自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com)免费下载采购文件。

## 四、响应文件提交

1、截止时间： 2020年 12 月18日9点30分（北京时间）

2、地    点：太和县中医院急诊科三楼职教室(太和县团结西路59号）。

3、逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

## 五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、投标保证金：第1标包免收；第二标包5000元，用信封密封好开标现场随同投标文件同时递交。

2、供应商应自行踏勘现场熟悉安装环境和场地情况，综合考虑各种因素，谨慎报价。否则，采购人拒绝支付除货款之外的一切费用。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：太和县中医院

地    址：太和县团结西路59号

联系方式：13805676181

## 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：安徽金泉工程管理咨询有限公司

地　　址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座办2601室

联系方式：18955835533

## 3.项目联系方式

项目联系人：李科长

电　　 话： 13805676181

2020年12月14日

第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：太和县中医院 地 址：太和县团结西路59号 联系方式：13805676181 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：安徽金泉工程管理咨询有限公司 地 址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座办2601室 联系方式：18955835533 |
| 3 | 项目名称 | 太和县中医院13C呼气分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪等设备采购及安装项目 |
| 4 | 项目地点 | 太和县中医院 |
| 5 | 采购范围 | 详见竞争性谈判公告 |
| 6 | 合同履约期限 | 每个标包均为10日历天 |
| 7 | 供应商资质条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不做资格要求 3.本项目的特定资格要求： 3.1 投标供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 3.2投标供应商如为制造商，则应具有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标供应商如为经销商，则应具有相应资格的医疗器械经营或备案许可证（有效期内）； 3.3 产品资质 第1标包：投标供应商所投产品应当具有医疗器械注册证或备案凭证（有效期内）； 第2标包：投标供应商所投产品应当具有独立单元或整机具备有效医疗器械注册证或备案凭证（有效期内）。 3.4供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 8 | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
| 9 | 谈判保证金 | 第1标包免收；第2标包5000元，注：用信封密封好开标现场随同投标文件同时递交。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织（供应商可自行勘察现场），但是供应商应自行踏勘现场熟悉安装环境和场地情况，综合考虑各种因素，谨慎报价。否则，采购人拒绝支付除货款之外的一切费用。 |
| 11 | 响应预备会 | 不召开 |
| 12 | 分 包 | 不允许 |
| 13 | 偏 离 | 不允许 |
| 14 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 竞争性谈判文件的澄清、修改及答疑 |
| 15 | 供应商对竞争性谈判文件提出异议的截止时间 | 投标供应商提出质疑的递交方式、截止时间：供应商认为竞争性谈判文件、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在文件发布之日起、成交结果公示之日起法定时间内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，联系方式、通讯地址详见招标公告。质疑函格式参照财政部制定的政府采购供应商质疑函范本，否则不予接受或回复。 询问答复及澄清或修改：在安徽省招标投标信息网和太和县中医院网站上公布，采购人不再另行通知。该答复内容及澄清或修改内容为竞争性谈判文件的组成部分，对投标供应商具有同样约束力效力。投标供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 16 | 采购人对供应商提出异议的答复 |  |
| 17 | 竞争性谈判文件的澄清及修改 |  |
| 18 | 响应有效期 | 90 日历天 |
| 19 | 履约保证金 | 担保形式：现金或保函 担保金额：履约担保金额为成交合同金额的5%，转入采购人指定的账户，待服务期满质量验收合格后退还（无息）。 注：成交结果网站发布之日起5个工作日内必须完成领取成交通知书、缴纳履约保证金、签订供货合同等事宜。否则，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，可上报给行政管理部门对其信用进行不良评价。 |
| 20 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 21 | 签字或盖章要求 | 符合竞争性谈判文件要求 |
| 22 | 响应文件纸质份数及装订要求 | 纸质版文件：正本1份,副本 2份；每册均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。响应文件一律胶装，不得活页装订，否则按无效标处理. |
| 23 | 封套上写明 | （项目名称） 第 标包 响应文件 在2020年12月 18 日9时30分前不得开启 供应商名称： 供应商地址： |
| 24 | 响应文件递交、截止时间 | 递交地址：太和县中医院急诊科三楼职教室(太和县团结西路59号） 投标截止时间：2020年12月 18 日9时30分（北京时间）。 |
| 25 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 26 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2020年12月 18 日9时30分（北京时间） 谈判地点：太和县中医院急诊科三楼职教室(太和县团结西路59号）。 |
| 27 | 谈判顺序 | 密封情况检查：供应商检查 谈判顺序：按递交响应文件的先后顺序的逆进行 |
| 28 | 人员到场 | 开标时供应商法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书参加谈判会。 |
| 29 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人及以上单数。 谈判专家确定方式：随机抽取。 |
| 30 | 采购代理费 | 代理费：第1标包500元；第2标包5000元，该项费用包含在投标报价中，投标人自行考虑不得单独列项。 |
| 31 | 推荐中标候选人数 | 按有序的排名为1-3名。 |
| 33 | 投标报价上限 | - 第一标包：13C呼气分析仪（含人单次耗材费用），最高限价1万元；幽门螺旋杆菌检测仪（含人单次耗材费用），最高限价1万元；合计最高限价2万元，单项或合计超过则全部报价视为无效报价。 - 第二标包：舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪，最高限价34万元；超过则视为无效报价。 - 注：1、本项目采取一次性报价，竞谈报价大于投标报价上限的，视为无效报价。 - 2、报价包含购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费、谈判代理服务费及完成项目应有的全部费用，采购不再另行支付任何费用。 |
| 33 | 政府采购政策 | - 依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）有关规定： - 本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》，并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 - 本项目将对排名第一的中标候选供应商提供的中小企业产品品名及生产厂家，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将取消中标资格并上报监管部门按有关规定处理 注：如本要求与竞谈文件其他条款不一致时，以本要求为准。 |
| 34 | 其他说明 | - 1、第一标的耗材以中标单价作为签约合同价，耗材供货期2年，结算时以实际发生的人次为准。 - 2、付款方式： - 第1标包付款方式：耗材供货期2年，每季度支付一次耗材实际费用的90%，余款10%为质保金；供货期满后，经结算无乙方需要承担保修费用的，甲方一次性无息支付给乙方包含设备费用在内的剩余所有费用。 - 第2标包付款方式： 安装验收合格后，甲方收到乙方出具等额的发票30日内，付设备全款的90%，余款10%为质保金，保修期为2年；在合同货物质保期满后，经结算无乙方需要承担保修费用的，甲方一次性无息支付给乙方。 |

## 二、供应商须知

### 1．总  则

1.1项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性谈判。

1.1.2本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目供货地点：采购人指定的地方

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：自筹资金。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：已落实。

1.3采购范围、最高响应上限、标包、服务期限和质量要求

1.3.1本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2最高响应上限：见供应商须知前附表说明。

1.3.3 本采购项目的标包划分：见供应商须知前附表。

1.3.4 本采购项目的服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.5 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 本项目资格、能力及信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）法定代表人（负责人）为同一人。

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的。

（3）为本项目的代建人。

（4）为本项目提供招标代理服务的。

（5）与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人（负责人）的。

（6）与本项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的。

（7）与本项目的代建人或采购代理机构相互任职或工作的。

（8）被责令停业的。

（9）被暂停或取消响应资格的。

（10）财产被接管或冻结的。

（11）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

供应商是否愿意参与本次响应活动完全是自主决定的，应自行承担与参加本次响应活动有关的一切费用。不论响应的结果如何，在任何情况下，采购人均无义务和责任承担这些费用。

供应商应承担下述费用：供应商准备和参加响应活动发生的一切费用。

1.6保密

参与采购响应活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

响应文件使用的语言文字均须为中文，专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。但供应商有必要自行踏勘现场，以便于更好的熟悉采购内容，更好的结合现场实际情况编制响应文件。

1.10响应预备会

本项目不组织召开响应预备会。

1.11分包

本项目不允许分包。

1．12供应商应认真阅读竞争性谈判文件的全部内容，明确其所称全部事项、格式、条款和规范等各项具体要求。如果没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或没有对响应文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

### 2．竞争性谈判文件

2.1竞争性谈判文件的组成

竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知及前附表

（3）竞争性谈判办法

（4）采购需求

（5）合同格式

（6）响应文件格式

根据本章第2.2 条和第2.3条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2竞争性谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有异议，应在供应商须知前附表规定的时间前以电子邮件形式要求采购人对竞争性谈判文件予以回复，提出异议时须注明项目名称及项目编号，不得署名。

2.2.2竞争性谈判文件的澄清在响应截止时间3天前，以网上公布方式发布给所有潜在的供应商。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足3天，可能影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.2.3所有领取竞争性谈判文件的供应商有义务在太和县中医院网上自行查询资料，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性谈判文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。

2.3竞争性谈判文件的修改

2.3.1采购人对已发出的竞争性谈判文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响竞争性谈判响应文件编制的,应在响应截止3日前，在太和县中医院网上发布，距响应截止时间不足3日的，相应延长响应截止时间。

在响应截止日期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对竞争性谈判文件进行修改。

2.3.2采购人对供应商提出异议的答复将在太和县中医院网http://www.thzyy.com上发布，但不指明澄清问题的来源。供应商自行在太和县中医院网http://www.thzyy.com查询，无需确认。

2.3.3当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。为使供应商在准备竞争性谈判响应文件时，有充足的时间对竞争性谈判文件的修改进行研究考虑，采购方可自行决定，酌情推迟响应截止日期。

### 3．响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

见响应文件格式

3.2响应报价

3.2.1供应商应按竞争性谈判文件的格式要求填写相应表格。

3.2.2供应商应在响应文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

3.2.3报价内容包括完成本项目采购需求的全部费用。

3.2.4供应商在响应截止时间前修改响应报价表中的响应总报价，应同时修改报价清单中相应报价。

3.2.5除非竞争性谈判文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应无效。

3.2.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠可直接计算并体现在各项响应报价的单价中。

3.2.7除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，将以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

3.4 竞争性谈判保证金

3.4.1投标人在递交响应文件的同时，谈判保证金作为其响应文件的组成部分。联合体投标的，其谈判保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交谈判保证金的，将否决其投标。

3.4.3成交候选人以外的投标人谈判保证金(汇票)自行退还。

3.4.4成交候选人的谈判保证金(汇票) 在与采购人签订合同后退还。

3.4.5 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件。

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金。

（3）违反投标人诚信承诺书中承诺的。

3.4 备选响应方案

本项目不接受备选响应方案。

3.5响应文件的编制和标记

3.5.1 响应文件必须按上述序号或顺序编制，并按规定格式填写响应文件资料清单。响应文件一律胶装，否则作无效标处理。

3.5.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

3.5.3 供应商应按照竞争性谈判文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性谈判文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

3.5.4除非有特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3.5.5 响应文件必须对竞争性谈判文件有关服务期限、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围、人员配备等实质性内容作出响应。

3.5.6 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按竞争性谈判文件规定的格式由供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。响应文件不得进行涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，响应文件不予评审。

3.5.7响应文件分正本壹份、副本贰份。

3.5.8响应文件的正本与副本宜分别装订成册，并编制目录。

### 4．响应文件密封、递交

4.1 响应文件的密封

4.1.1响应文件均需胶装（响应文件纸质版文件一律胶装，否则做无效标处理），正副本分开密封或集中密封均可,封面表明正本或副本。（拒收散件和活页装订的响应文件）

4.1.2信封封面均应：

（1）写明项目名称、项目编号、供应商名称、供应商地址并于袋口密封处加盖公章。

（2）按供应商须知前附表注明的时间、地址递送至竞争性谈判地点。

（3）注明 “请勿在  年 月 日上午 时 分（竞争性谈判时间）之前启封”的字样。

4.1.3响应文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应按竞争性谈判文件拟定的格式填写有关内容；正副本不一致时，以正本为准。

4.1.4未按本章4.1.1、4.1.2、4.1.3条要求密封和加写标记的响应文件，将不予接收。

4.2响应文件的递交

4.2.1 响应截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商递交响应文件后应由法定代表人（负责人）或其授权委托代理人在响应文件递交表确认书上签字确认。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止日期前，并以书面形式通知采购人。在响应截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

4.3.2 供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且上标明“修改”或“撤回”字样。

4.3.3在响应截止日期与竞争性谈判文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件。

### 5．竞争性谈判会

5.1竞争性谈判时间和地点

将在供应商须知前附表规定的时间和地点进行竞争性谈判，并邀请所有供应商的法定代表人（负责人）或授权委托人准时参加竞争性谈判会。

5.2竞争性谈判程序

5.2.1主持人按下列程序召开竞争性谈判会：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派人到场；

（3）宣布参会人员；

（4）检查人员到场情况；

（5）按照投标供应商须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（6）按响应文件递交顺序开启，由唱标人公布投标供应商名称、投标报价及其他内容，并现场记录；

（7）投标供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）征询各投标供应商对开标过程有无异议，如有异议可现场书面（法定代表人或其委托代理人）提出，如无异议，则后期针对开标过程的异议和投诉不予受理。

（9）宣布竞争性谈判顺序；

（10）竞争性谈判会议结束,进入竞争性谈判阶段。

（11）本项目规定报价次数为一轮报价。

### 6．谈 判

6.1竞争性谈判小组

6.1.1 竞争性谈判由采购人依法组建的竞争性谈判小组负责。竞争性谈判小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。竞争性谈判小组成员人数3人及以上。竞争性谈判小组成员的名单在成交结果确定前应当保密。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任竞争性谈判小组成员：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属。

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的。

（3）曾因在采购响应文件、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

竞争性谈判小组成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2竞争性谈判原则

竞争性谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

竞争性谈判按照第三章“竞争性谈判办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审。第三章“竞争性谈判办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

### 7．合同授予

7.1合同授予标准

7.1.1如无特殊原因和情况，竞争性谈判小组将对实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商按照竞争性谈判文件规定的办法确定成交候选人的先后顺序。买方将把合同授予实质上响应竞争性谈判文件要求的、报价合理的成交推荐单位。

7.1.2成交公告

成交公告将在太和县中医院网站上公示。

7.1.3竞争性谈判结束后根据需要，有可能对成交候选人进行实地考察。在考察过程中，发现有弄虚作假、业绩不实、挂靠、违法转包等行为的，取消其成交候选人资格。

7.1.4最低报价并不是被授予合同的保证。

7.2成交通知书

7.2.1在响应有效期满之前将以书面形式通知成交人，其响应已被接受。

7.2.2采购人将不对成交和未成交的原因作任何解释。

7.3签订合同

7.3.1成交人应在成交通知书发出（电子邮件和电话通知时间视为成交通知书已发出，成交人须在2个工作日内领取纸质版成交通知书）之日起7个工作日内（具体时间、地点见成交通知书）与采购人签订合同。竞争性谈判文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应当予以赔偿。

7.3.2成交人在7.3.1规定的时间内无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；采购人有权将按照竞争性谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人或者作出流标处理；

7.3.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其服务作适当调整的权利。卖方必须在接到买方的变更要求后及时根据本条款提出的调整内容做出同意与否的答复。

7.4履约保证金

7.4.1成交人自收到成交通知书之日起5个工作日内向指定账户（成交人需自行与采购人联系，以获得交纳履约担保的账户信息）缴纳履约保证金，待合同履行完毕予以退还，不计利息。

7.4.2如果成交人未按照竞争性谈判文件规定交纳有关费用及履约保证金，采购人有权取消该响应。在此情况下采购人可将该标授予其下一个成交候选人，或重新招标。

### 8．重新采购

8.1重新采购

1、有下列情形之一的，将对该项目重新采购：

（1）响应截止时，供应商少于3个的。

（2）经竞争性谈判小组评审后否决所有响应的。

2、重新采购后供应商仍少于3个或者所有响应被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后可以单一来源方式进行采购。

### 9.知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

### 10．纪律和监督

10．1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得与竞争性谈判小组成员串通谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响竞争性谈判工作。参加竞争性谈判会人员：本项目的授权委托人或法定代表人（负责人），以上人员须按时到场参加竞争性谈判会，否则响应文件不予评审。

10.3对竞争性谈判小组成员的纪律要求

竞争性谈判小组成员不得与采购人或者供应商串通，滥用职权影响对响应文件的客观公正评审，竞争性谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞争性谈判有关的其他情况。在竞争性谈判活动中，竞争性谈判小组成员不得擅离职守，影响竞争性谈判程序正常进行。

10.4对与竞争性谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与竞争性谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞争性谈判有关的其他情况。在竞争性谈判活动中，与竞争性谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响竞争性谈判程序正常进行。

10.5异议、投诉

10.5.1对竞争性谈判文件的异议（质疑）：

供应商未在本竞争性谈判文件规定的时间内提出澄清要求或未在竞争性谈判文件规定时间前提出异议（质疑）的，视为其对本竞争性谈判文件无异议（质疑），不得在竞争性谈判文件规定时间后对竞争性谈判文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。

10.5.2对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。

10.5.3对竞争性谈判结果的异议（质疑）：

招标响应相关各方对竞争性谈判结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽金泉工程管理咨询有限公司或采购人提出。

（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：

①提出异议（质疑）的供应商的名称、地址及有效联系方式；

②异议（质疑）对象的供应商的名称；

③异议（质疑）事项的基本事实；

④相关请求和主张；

⑤有效线索和相关证明材料；

⑥提出异议（质疑）的供应商是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章，并附法定代表人（负责人）及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理：

①书面异议（质疑）材料不完整的；

②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；

③对其他供应商的响应文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；

④违反相关法律法规的。

10.5.4投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招标采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，记入“不守信响应记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。

①一年内三次以上投诉均查无实据的；

②捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

③其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

### 11．解释权

11.1本竞争性谈判文件的解释权属于采购人。

11.2未尽事宜，按有关法律法规的规定执行。

# 第三章  评审办法

谈判小组否决其响应的条款

供应商有以下情形之一的，初步评审后其投标作废标处理： （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通投标行为是指： （a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的； （b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； （c）不同供应商委托同一人投标或与同一人联合响应的； （d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （e）不同供应商的响应文件相互混装的； （f）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳谈判保证金的； （g）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的； （2）凡在阜阳市行政区域内被各级招投标监督部门或行业主管部门处罚，列入不良记录且在处罚期内的。 （3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 （4）投标函中响应报价、服务期限或其它实质性要求不能满足竞争性谈判文件要求,或作出的承诺与竞争性谈判文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 （5）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 （6）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按竞争性谈判文件规定提交备选响应方案的除外。 （7）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。 供应商有以下情形之一的，作否决其响应处理： （1）响应报价等于或高于控制价的。 （2）供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明、补正的。 （3）响应报价中变更暂列金额或采购人提供的暂估价的。 （4）法律、法规规定的其它情形

评审办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 有效的营业执照副本或事业单位法人证书（以投标文件中的证书复印件为评审依据） |
|  | 供应商资格要求 | 符合谈判文件要求 |
|  | 产品资质要求 | 符合谈判文件要求 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 符合性 评审 | 投标文件格式 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  | 供应商名称 | 与营业执照副本或事业单位法人证书一致。 |
|  | 签字或盖章 | 符合竞争性谈判文件格式要求 |
|  | 响应报价 | 响应报价总价不超过谈判文件要求的最高限价 |
|  | 采购需求 | 符合采购需求规定 |
|  | 合同履行期限 | 符合采购需求 |

以上参与评审的证书、证件等资料复印件并加盖公章胶装在响应文件中，不需要提供原件；以上有一项不符合评审标准的，视为未通过，按无效标处理，不再进入下阶段评审程序。

1.评审方法

1.1谈判小组依据本章评审标准规定对响应文件进行评审。

1.2供应商有以下情形之一的，其响应作否决其响应处理：

1.2.1详见《第三章“评审办法”谈判小组否决其响应的条款》所列内容。

1.3响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，调整或修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.4供应商的报价明显低于其他响应报价，谈判小组认为其响应报价可能低于成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组讨论认定该供应商以低于成本报价竞标，作否决其响应处理。

2.谈判原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3.谈判小组组成及职责

3.1谈判小组

谈判小组由采购人依法组建。所有谈判小组成员推举产生谈判小组组长。

3.2谈判小组的职责

谈判小组应当根据评审办法，对响应文件进行评审和比较，向采购人推荐成交候选人或根据采购人的授权直接确定成交人。各谈判小组独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各谈判小组成员对各自评审结果负责，并在评审报告上签字确认。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。

4.评审程序

评审准备、初步评审（符合性评审和资格评审）、详细评审。

4.1评审准备

谈判小组熟悉评审工作情况：

（1）听取采购人或者其委托的采购代理机构对采购项目情况的介绍。

（2）阅读、研究竞争性谈判文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：采购的目标、采购项目的范围和性质、竞争性谈判文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉竞争性谈判文件规定的评审标准和评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评审工作用表。

4.2初步评审

符合性评审和资格评审。谈判小组依据上述标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未通过，不得进入详细评审，响应文件作无效标处理。

4.3详细评审

只有通过初步评审才能够进入本阶段评审。如初步评审通过不足三家，仍认为有竞争力可继续谈判。

4.3.1商务评审：

（1）谈判小组发现供应商的竞谈报价明显低于其他竞谈报价，使得其响应报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

（2）谈判小组审查响应文件，包括响应报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误：当响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。调整或修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

（3）响应报价

（1）本项目实行经评审有效最低价法。

（2）本项目规定报价次数一次。

4.4 推荐成交候选人：

4.4.1经初步评审、详细评审后，按最终响应报价由低到高的次序推荐1～3名成交候选人。

4.4.2如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过谈判小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

4.4.3成交候选人接受社会监督，一经发现涉嫌伪造现象，将取消其成交资格。为便于对弄虚作假行为查实，更好的对成交人进行监督管理。

5.1响应文件的澄清和补正

5.1.1在评审过程中，谈判小组应以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.1.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

5.1.3谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

5.2评审结果

5.2.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，谈判小组按照评审结果推荐 1-3名成交候选人，并标明排列顺序。

5.2.2谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

5.2.3依法必须进行采购的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人,依次类推;或重新采购。

6.适用范围

适用于本项目。

第四章  采购需求

第一标包：

| 1 |  | 货物名称： 13C呼气分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 数量： 1套 |  |  |  |
| 3 |  | 产品用途、功能与要求：和胃幽门螺杆菌检测试剂盒配合使用，用于临床机构通过13C呼气试验体外检测胃幽门螺杆菌 |  |  |  |
| 4 |  | 认证要求： 具备有效医疗器械注册证。 |  |  |  |
| 5 |  | 配置要求：由主机、计算机、电源软电线、打印机组成，其中主机包括光学信号采集部分、样品采集部分、控制/分析部分等组成 |  |  |  |
| 6 |  | 检测参数 |  |  |  |
| 6.1 |  | 测量范围 | 1%-10% |  |  |
| 6.2 |  | 测量精度 | 标准偏差≤0.25‰ |  |  |
| 6.3 |  | 稳定性 | 在5小时内C.V.的绝对值≤3% |  |  |
| 6.4 |  | 检测灵敏度与误差 | CO2最小检测浓度：0.5%，误差≤±0.1% |  |  |
| 6.5 |  | 分析速度 | 每份样品＜360s |  |  |
| 6.6 |  | 开机预热时间 | ≤45min |  |  |
| 6.7 |  | 样品体积 | ≥120ml/袋 |  |  |
| 6.8 |  | 采集器通道数量 | 十通道，能够一次连接并连续检测10个气袋样本 |  |  |
| 6.9 |  | 试剂参数 |  |  |  |
| 6.9.1 |  | 试剂类型 | 颗粒剂型 |  |  |
| 6.9.2 |  | 试剂认证 | 有效注册证、试剂GMP认证 |  |  |
| 6.9.3 |  | 丰度 | 尿素[13C]呼气试验诊断试剂盒产品标准丰度不低于99.0% |  |  |
| 6.10 |  | 软件及其他参数 |  |  |  |
| 6.10.1 |  | 数据处理工作站 | 具备 |  |  |
| 6.10.2 |  | 激光打印机 | 具备 |  |  |
| 6.10.3 |  | 网络连接 | 可根据医院要求连接医院内部网络 |  |  |
| 6.11 |  | 设备校准 | 设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报告，并提供第三方认证的标准质控品 |  |  |
| 7 |  | 售后服务要求： |  |  |  |
| 7.1 |  | 400或800售后服务专线 | 具备 |  |  |
| 7.2 |  | 制造商在安徽省内设有直属分公司或直属办事处 | / |  |  |
| 7.3 |  | 整机原厂质保 | 整机2年，包含全部部件。 |  |  |
| 7.4 |  | 保修响应时间 | 报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时。 |  |  |
| 7.5 |  | 售后服务承诺书 | 制造商售后服务承诺书 |  |  |
| 8 |  | 特别约定 |  |  |  |
| 8.1 |  | 若有耗材： | 按每人份单独报价 |  |  |
| 1 | 货物名称： 幽门螺旋杆菌检测仪 |  |  |  |  |
| 2 | 数量： 1套 |  |  |  |  |
| 3 | 产品用途、功能与要求：适用于适用于14C尿素呼气实验，对采集的呼气样品进行测量，诊断幽门螺旋杆菌感染 |  |  |  |  |
| 4 | 认证要求： 具备有效医疗器械注册证。 |  |  |  |  |
| 5 | 配置要求：由外壳、机芯、控制电路、显示器、打印机及呼气卡等组成 |  |  |  |  |
| 6 | 主要技术参数： |  |  |  |  |
| 6.1 | 数据采集方式 |  |  | 通道插卡样板 |  |
| 6.2 | 自动给出DPM及HP感染结果 |  |  | 具备 |  |
| 6.3 | 设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报告 |  |  | 具备 |  |
| 6.4 | 自动扣除本底计数，自动故障诊断 |  |  | 具备 |  |
| 6.5 | 自动进行测量数据打印 |  |  | 具备 |  |
| 6.6 | 显示屏 |  |  | ≥7寸液晶触摸屏 |  |
| 6.7 | 检测报告内容 |  |  | 病人姓名、年龄、性别、编号、检测医生等信息 |  |
| 6.8 | 检测仪的本底计数率 |  |  | ≤50DPM |  |
| 6.9 | 检测仪检测样本的重复性 |  |  | ≤10% |  |
| 6.10 | 检测仪检测样本的准确度 |  |  | ≤10% |  |
| 6.11 | HP检验敏感度 |  |  | ≥95% |  |
| 6.12 | 特异性 |  |  | ≥95% |  |
| 6.13 | 准确率 |  |  | ≥95% |  |
| 6.14 | 测量时间 |  |  | ≤250S |  |
| 6.15 | 网络端口 |  |  | 可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS等系统 |  |
| 7 | 售后服务要求： |  |  |  |  |
| 7.1 | 400或800售后服务专线 |  |  | 具备 |  |
| 7.2 | 制造商在安徽省内设有直属分公司或直属办事处 |  |  | / |  |
| 7.3 | 整机原厂质保 |  |  | 整机2年，包含全部部件。 |  |
| 7.4 | 保修响应时间 |  |  | 报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时。 |  |
| 7.5 | 售后服务承诺书 |  |  | 制造商售后服务承诺书 |  |
| 8 | 特别约定 |  |  |  |  |
| 8.1 | 若有耗材： |  |  | 单独报价 |  |

第二标包：

| 1 | 货物名称： 舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量： 1套 |  |
| 3 | 产品用途、功能与要求：适用于舌脉象、经穴、体质辨识检查，为医生临床辩证提供参考。 |  |
| 4 | 认证要求： 独立单元或整机具备有效医疗器械注册证。 |  |
| 5 | 配置要求：由主机、探头、握棒、计算机、经络（穴）检测舌面像单元等组成 |  |
| 6 | 主要参数： |  |
| 6.1 | 检测参数 |  |
| 6.1.1 | 穴位检测数量 | ≥24 |
| 6.1.2 | 辨识能力 | 可辅助体质辨识分析 |
| 6.1.3 | 身高体重采集单元 | 具备 |
| 6.1.4 | 足疗单元 | 具备 |
| 6.1.5 | 血压测试单元 | 具备 |
| 6.1.6 | 舌象单元 | 具备 |
| 6.1.7 | 面象单元 | 具备 |
| 6.2 | 舌象单元 |  |
| 6.2.1 | 舌形分析 | 11种舌型 |
| 6.2.2 | 苔质分析 | 10种苔质 |
| 6.2.3 | 舌态分析 | 9种舌态 |
| 6.2.4 | 苔色分析 | 9种苔色 |
| 6.2.5 | 舌色分析 | 8种舌色 |
| 6.3 | 面象单元 |  |
| 6.3.1 | 面色分析 | 6种面色 |
| 6.3.2 | 耳鼻形态分析 | 5种 |
| 6.3.3 | 面态分析 | 7种 |
| 6.3.4 | 面形分析 | 6种 |
| 6.3.5 | 面部特征分析 | 7种 |
| 6.4 | 足疗单元 |  |
| 6.4.1 | 脉冲频率 | 1000Hz |
| 6.4.2 | 脉冲频率误差 | ≤20% |
| 6.4.3 | 最大输出电压 | ≤60V |
| 6.4.4 | 最大输出电流 | ≤80mA |
| 6.5 | 经络穴诊采集单元 |  |
| 6.5.1 | 经络检测值 | ≥0-80±2标准单位 |
| 6.5.2 | 检测仪重复性 | 平均相对偏差为≤±1% |
| 6.5.3 | 经络检测端口 | 分类兼容USB多级采集端口 |
| 6.5.4 | 能量耦合片阻抗（采集器承载腔） | R<3Ω |
| 6.5.5 | 经络探测极体阻抗 | R<100Ω |
| 6.5.6 | 穴位传导极体阻抗 | R<100Ω |
| 6.5.7 | 经络探测极体尺寸 | 8mm |
| 6.6 | 中医体质辨识问诊采集单元 |  |
| 6.6.1 | 体质辨识种类 | ≥5种 |
| 6.6.2 | 具体体质分析 | ≥28种具体体质分型进行判断 |
| 6.6.3 | 医体质辨识版本 | 成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版 |
| 6.6.4 | 中医体质检测结果综合说明 | 包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示 |
| 6.6.5 | 中医体质检测健康建议 | 包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议 |
| 6.7 | 传感器部件 |  |
| 6.7.1 | 传感器静态输出 | 传感器部件的静态输出为1.25±0.15V |
| 6.7.2 | 灵敏度 | 2.5mV±15% 满量程 |
| 6.7.3 | 线性度允许偏差 | ≤±15% |
| 6.8 | 软件参数 |  |
| 6.8.1 | 检测报告 | 各诊疗单元可单独使用并出检测报告 |
| 6.8.2 | 移动APP | 具备 |
| 6.8.3 | 会诊能力 | 具备远程会诊系统平台 |
| 6.8.4 | 中医体质辨识采集分析能力 | 具备 |
| 6.8.5 | 中医经络检测分析能力 | 具备 |
| 6.9 | 安全参数 |  |
| 6.9.1 | 安全类型 | Ⅱ类 |
| 6.9.2 | 安全级别 | BF型 |
| 7 | 售后服务要求： |  |
| 7.1 | 400或800售后服务专线 | 具备 |
| 7.2 | 制造商在安徽省内设有直属分公司或直属办事处 | / |
| 7.3 | 整机原厂质保 | 整机2年，包含全部部件。 |
| 7.4 | 保修响应时间 | 报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时。 |
| 7.5 | 售后服务承诺书 | 制造商售后服务承诺书 |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 若有耗材： | 单独报价 |

第五章、合同格式

- （一）政府采购服务类采购合同（参考）

业主方（甲方）：

服务方（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目经批准采用竞争性谈判采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

被服务方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的评审并经项目招标领导小组批准，决定将本项目采购合同授予中标人。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、服务、服务的名称、技术规格和数量

本合同所采购服务、服务的名称、技术规格和数量在中标人响应文件“供货及投标报价表”中有明确规定。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 本项目招标文件及答疑、更正公告；

- 本项目中标公告；

- 中标人提交的响应文件及书面承诺函；

- 补充协议。

3、 合同金额

根据招标文件要求及中标人承诺，本合同的单价为     元(人民币大写：     ),分项价格在中标人响应文件的投标报价表中有明确规定。

- 付款条件及付款方式：

- 第1标包付款方式：耗材供货期2年，每季度支付一次耗材实际费用的90%，余款10%为质保金；供货期满后，经结算无乙方需要承担保修费用的，甲方一次性无息支付给乙方包含设备费用在内的剩余所有费用。

第2标包付款方式： 安装验收合格后，甲方收到乙方出具等额的发票30日内，付设备全款的90%，余款10%为质保金，保修期为2年；在合同货物质保期满后，经结算无乙方需要承担保修费用的，甲方一次性无息支付给乙方。

- 项目完成时间

中标人应于合同签字生效后至合同执行结束，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的核查报告，由被服务方进行验收。

6、其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向阜阳仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同交货地有管辖权的人民法院起诉。

7、合同附件及其效力

下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；

（1）招标文件；（2）报价文件；（3）通知书… …

8、补充

9、合同生效本合同一式六份，经甲乙双方授权代表签字盖章后立即生效。

10、合同有效期

本合同自     年   月   日至     年   月   日有效

11、本合同共贰页，壹拾壹条。

采购人（甲方）：                         中标人（乙方）：

（公章）                                （公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                    电话：

年   月   日                             年   月   日

# 第六章 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）    第  标包

响  应 文 件

招标人：

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月    日

## 一、投标函

致：                     （采购人名称）

1.我方己仔细研究了      （项目编号）         （项目名称）  标包竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币大写       （￥        ）的响应报价。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方承诺本投标函在竞争性谈判文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性谈判文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

4．我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定和投标人诚信承诺书的任何一种情形。

6.我方声明：符合政府采购法第二十二条规定，无被行政主管部门或监督部门暂停或取消在阜阳市行政区域内投标资格的，且在执行期内的情形。

7.                      （其他补充说明）。

供 应 商：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地    址：

电    话：

年    月    日

## 二、供应商诚信承诺书

我单位在参加本次响应，郑重承诺如下：

1．本次响应提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料，或与事实不符，同意取消响应和成交资格，造成的任何法律和经济责任，完全由我方负责。

2．本次响应绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，立即取消我方响应和成交资格并承担相应的法律责任。

3．本次招标如我单位成交，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃成交，否则将承担相应法律责任。

4、我单位已全面认真审阅了该项目全部竞争性谈判文件及其相关附件，认为该谈判文件中没有存在歧义、重大缺陷及违反国家有关规定的条款，对本次招标活动文件内容无任何异议，完全接受招标文件的全部内容，自愿参加本项目响应活动。

5、我单位承诺成交结果网站发布之日起5个工作日内必须完成领取成交通知书、缴纳履约保证金、签订供货合同等事宜。否则，我单位愿意无条件接受采购对我们单位的处罚。

出现违反上述承诺情形之一的，我方还同意投标保证金不予退还并在1至3年内不参与阜阳市公共资源交易活动，愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人签名），性别：      ，年龄：      ，职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

供应商：              （盖单位章）

年    月    日

### （二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （供应商名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书自出具之日起生效。

代理人无转委托权。

附：投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件

供  应  商：              （盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：

电话号码：

委托代理人：            （签字或盖章）

身份证号码：

电话号码：

授权委托日期：

## 四、开标一览表

供应商名称：           （盖章）

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标包 | 第 标包 |  |  |
| 响应报价 | 总价（人民币）小写: 元 ；大写: |  |  |
| 合同履行期限 | 第1标包：设备供货物期 日历天；耗材供货期： 年； 第2标包：设备供货物期 日历天； |  |  |
| 质保期 | 年 |  |  |
| 货物品牌 |  | 型号 |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：

1、投标报价即为优惠后报价，并作为唱标、评审及定标依据。

- 所投包号较多时可自行扩展表格。

- 供应商所投报价应包含报价含完成采购范围（采购需求）及合同内一切事项的所有费用，如税费、谈判代理服务费等所发生的一切费用。

4、响应价格为固定不变价。在合同期内，该价格不因市场价格的变动而发生变动。

附：分项报价表

| 序 号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单 位 | 数 量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13C呼气分析仪 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 13C呼气分析仪耗材 |  |  | 人次 | 1 |  |  |  |
| 3 | 幽门螺旋杆菌检测仪 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 幽门螺旋杆菌检测仪耗材 |  |  | 人次 | 1 |  |  |  |
| 5 | 舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪（如有） |  |  | 人次 | 1 |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商： 	 （盖单位章）

日   期：

备注：

    - 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

    - 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效

## 五、资格证明文件

## 六、谈判保证金

## 1、供应商基本账户开户许可证的复印件（如有）

## 七、技术方案

服务技术方案（格式自拟）

## 八、其它材料

（提供符合谈判公告、采购需求及评标办法规定提交的营业执照、资质证书等相关证明文件复印件。）